附件：

2022年度第二批水利建设市场主体监管 “双随机、一公开”发现问题清单

| 序号 | 主体名称 | 存在问题 | 处理意见 | 主要依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 现场安全警示标识不足，临边防护措施不到位，拦挡设置不规范。 | 限期整改，期限一个月；逾期未整改的，将予以责任追究或行政处罚。 | 《建设工程安全生产管理条例》 |